附件1

| 维修服务内容及数量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 维修内容及要求 | 单位 | 维修 数量 | 备注 |
| 1 | 中庭C座防腐木养护 | 机械清理表面旧漆和污垢修补裂缝，然后打磨木板表面使其光滑，最后涂刷有色木油面漆。 | ㎡ | 113.70 |  |
| 2 | 中庭防腐木养护 | 机械清理表面旧漆和污垢修补裂缝，然后打磨木板表面使其光滑，最后涂刷有色木油面漆。 | ㎡ | 66.90 |  |
| 3 | 中庭B座防腐木养护 | 机械清理表面旧漆和污垢修补裂缝，然后打磨木板表面使其光滑，最后涂刷有色木油面漆。 | ㎡ | 175.00 |  |
| 4 | 办公楼外沿防腐木养护 | 机械清理表面旧漆和污垢修补裂缝，然后打磨木板表面使其光滑，最后涂刷有色木油面漆。 | ㎡ | 165.00 |  |
| 5 | 办公楼外沿防腐木更换 | 2330㎜*130㎜*25㎜一块 1210*130㎜*25㎜一块 1780㎜*130㎜*25㎜一块 | 项 | 1.00 |  |
| 6 | 6/7楼走廊地砖修复 | 将原有100cm×100cm地砖剔除，再把地面砂灰底层敲除并搬运下楼到指定堆放点，后期统一清运。 | ㎡ | 382.00 |  |
| 7 | 6/7楼走廊金属踢脚线拆装 | 将原有高10cm的金属脚线全部拆除，待地砖铺贴完成再重新安装上去。 | 米 | 250.00 |  |
| 8 | 6/7楼走廊地砖铺贴 | 重新铺设100cm×100cm地砖，水泥浆勾缝及脚线安装。 | ㎡ | 382.00 |  |
| 9 | 树木补栽 | 更换直径≥15cm桂花树 | 棵 | 2 |  |
| 10 | 草坪补植 | 台湾2号 | ㎡ | 10 |  |