附件2
	双创中心基础设施零星维修内容及数量清单 

	序号
	维修项目
	维修内容及要求
	单位
	维修

数量
	备注

	1
	中庭C座防腐木养护
	机械清理表面旧漆和污垢修补裂缝，然后打磨木板表面使其光滑，最后涂刷有色木油面漆。
	㎡
	113.70 
	

	2
	中庭防腐木养护
	机械清理表面旧漆和污垢修补裂缝，然后打磨木板表面使其光滑，最后涂刷有色木油面漆。
	㎡
	66.90 
	

	3
	中庭B座防腐木养护
	机械清理表面旧漆和污垢修补裂缝，然后打磨木板表面使其光滑，最后涂刷有色木油面漆。
	㎡
	175.00 
	

	4
	办公楼外沿防腐木养护
	机械清理表面旧漆和污垢修补裂缝，然后打磨木板表面使其光滑，最后涂刷有色木油面漆。
	㎡
	165.00 
	

	5
	办公楼外沿防腐木更换
	2330㎜*130㎜*25㎜一块
1210*130㎜*25㎜一块
1780㎜*130㎜*25㎜一块
	项
	1.00 
	

	6
	6/7楼走廊地砖修复
	将原有100cm×100cm地砖剔除，再把地面砂灰底层敲除并搬运下楼到指定堆放点，后期由施工方统一清运至10公里外处置。
	㎡
	382.00 
	

	7
	6/7楼走廊金属踢脚线拆装
	将原有高10cm的金属脚线全部拆除，待地砖铺贴完成再重新安装上去。
	米
	250.00 
	

	8
	6/7楼走廊地砖铺贴
	重新铺设100cm×100cm地砖，水泥浆勾缝及脚线安装。
	㎡
	382.00 
	

	9
	树木补栽
	更换直径≥15cm金桂
	棵
	2
	

	10
	草坪补植
	台湾2号
	㎡
	10
	


