询价文件格式：

附件1

                           报价函

德阳高恒物业管理有限公司：
我司已知悉贵司发布的询价公告内容和要求，我公司报价内容如下：

	序号
	货物名称
	数量
	报价
	服务期限

	1
	江湾府项目电梯维保服务采购
	37部
	
	1年

	总价
	元（大写：      ）


注：所有报价均用人民币表示，该报价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，包括但不限于人员工资、维护费、材料费、调试费、交通费、差旅费、税费、利润等为完成本项目采购的所有费用。

                            供应商名称：（盖章）

                            授权代表：

                            联系电话：

                            报价日期：    年    月    日

附件2

   法定代表人授权书

德阳高恒物业管理有限公司：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（加盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1）法定代表人不亲自参加询价而委托代理人参加询价适用。2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件（身份证双面均应复印件，身份证复印件加盖公章）。

附件3

法定代表人身份证明书
德阳高恒物业管理有限公司：

  XXXX （法定代表人姓名）在 XXXX（供应商名称）处 XXXX（职务名称）职务，是XXXX（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 说明：1）上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件时才能生效（身份证双面均应复印件，身份证复印件加盖公章）。2）响应文件由法定代表人递交时适用。

法定代表人（签章）：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。    

日    期：XXXX。

附件4
询价申请人（供应商）廉洁承诺书
本企业参与                 项目的询价（采购），现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标人员、中介人员、审批人员、监管人员、行业主管人员以及评标（评审）专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，询价申请人有权取消参选（中选）资格，欢迎监督举报！

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月  日

附件5

承诺函

（采购人名称）：           
我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）具备电梯维保资质。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受贵公司取消我公司的成交资格责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：           

授权代表签字：           
供应商名称：           （盖章）

日      期：       年      月       日

注：被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；或被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单视为不具有良好的商业信誉。
附件6

供应商单位基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	

	
	


注：须附营业执照复印件。

供应商名称（加盖公章）：                              

法定代表人或授权代理人（签字）：                       

日期：  年  月  日

附件7
合同主要条款

（本主要条款作为双方签订合同的参考，但不得与比选文件的实质性内容相背离，以最终签订的合同文本为准。）
采购项目：

采购编号：

合同编号：                                      

签订地点：

签订时间：                                    

发包人（甲方）：德阳高恒物业管理有限公司                                         

承包方（乙方）：                                 

根据《中华人民共和国民法典》及采购项目的《询价文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

项目基本情况

经双方友好协商，甲方将位于广汉江湾府项目曳引驱动乘客电梯37部（具体情况：23层2部，24层8部，18层14部，14层12部，2层1部，共计37部电梯）的半月维护保养、季度维护保养、半年维护保养、年度维护保养以及日常故障维修业务交由乙方完成维修保养作业。 
第二条 服务期限

1. 自双方签订本合同之日起，本合同项下电梯维保服务，按单部电梯分别确定服务期限，每部电梯的维保服务期限均自该电梯原维保服务到期之日起算，单次服务期限为1年。

2.电梯服务期满前15日内，甲方对乙方该部电梯的维保服务质量进行考核；考核合格的，可续签维保服务合同，最多续签两次，每次续签的服务期限不超过1年，具体以续签合同约定为准。

第三条 服务内容与质量标准

1.按国家、行业相关要求，编制工作方案、制定服务实施计划和及时提供维修服务，实施维修保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定。
2.配备符合资质要求的维保人员，制定详细工作安排。
3.电梯维护服务必须满足国家现行的方针、政策、法律法规，符合相关强制性条文的要求，满足甲方使用需求，如不能满足要求，由乙方负责完善至符合要求为止。

4.每次服务完成后，需做好工作记录并及时向甲方现场负责人书面报备。

5.若因电梯原维保到期时间差异导致多部电梯服务期限不同的，乙方应按每部电梯的服务期限分别提供维保服务，并确保各电梯维保服务的连续性，不得因期限差异影响电梯正常运维。
6.配件更换服务：乙方对配件提供全年24小时提供服务，需要更换的配件由乙方供应的均应由乙方免费送货上门并更换，500元及以下配件由维保服务单位免费提供并更换，超出500元配件费用由采购人承担。在维保过程中乙方发现其他需要更换的零件，在甲方书面同意后，乙方应及时更换，甲方须在更换后25天内付款到乙方账户内，否则乙方有权拆除已更换的零件。其他情况下，乙方需向甲方报价并获得甲方书面认可及收到付款后更换零件。乙方更换的零件质保期主要安全部件（如：驱动主机，安全钳，限速器，控制柜主板等）不得低于5年，辅助部件（如：导轨，导靴，曳引轮，缓冲器相关部件等）不得低于3年，易损件（如：门系统，电气元件，油杯，各类传感器等）不得低于1年，质保期内如更换的零件出现质量问题，乙方应当重新免费更换并重新计算质保期。

7.乙方负责协助电梯的政府主管部门定期年检及相关工作，电梯定期检验费用由甲方承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，乙方应及时书面通知甲方，新增设备费用由甲方承担，乙方免费提供相关安装调试，使其符合新的安全标准。

8.曳引驱动乘客电梯维保服务要求和标准除以上条款外，其余详细内容见附件01：江湾府曳引驱动乘客电梯维保服务内容和标准要求。
    第四条  服务费用及支付方式

本项目服务费用：

1.本项目成交金额为含税价每年¥：        元 （大写：         元整）。该费用为包干费用，已包括但不限于人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润等乙方为完成本合同项下约定服务的所有费用，以及后续服务费。

服务费支付方式： 

1.维保费分两次支付，合同签订后的30个工作日内支付合同总金额的50%，服务期结束后15个工作日内待甲方验收后支付合同剩余款项。
2.每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税专用发票及凭证资料进行支付结算，否则，采购人有权拒绝支付且不承担迟延履行的法律责任。
乙方指定收款银行账户如下：

户  名：

账  号：

开户行：

第五条  知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。乙方所提交的工作成果归属甲方所有，未经甲方许可，乙方不得擅自使用或向其他任意第三方披露。

第六条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条  甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。乙方无合理理由拒不整改的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还已经支付的全部合同款项，并赔偿由此对甲方造成的全部损失。

2.乙方未按要求履约的，甲方有权扣除履约保证金。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。

第八条  乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

第九条  电梯维修保养服务考评细则
1.如电梯发生故障困人，维修人员接到通知后应在30分钟内赶赴现场，并尽快采取措施救援乘客，同时安抚乘客的情绪，以免发生意外。未在规定时间到现场进行处置的每次考核扣款200元作为违约金。

2.电梯发生故障后2小时内有专业人员到现场进行检查维修，未及时到现场处置的考核扣款200元作为违约金；一般故障24小时之内完成；中型配件（门机板、反绳轮等）7个工作日更换完成；大型配件（变频器、控制系统、主驱动轴、钢丝绳等）12个工作日更换完成，定制配件20个工作日完成，如乙方未在规定时间内完成配件更换，甲方可按每延误1天，考核扣款200元作为违约金。同一部电梯故障待修时间不得超过 40个工作日，否则甲方书面告知乙方后有权委托第三方进行维修保养作业，第三方维修保养所使用的材料为原厂或原厂授权单位生产，并提供相应采购票据，维修保养完成后甲方报请特种设备检验机构对维修完成质量进行检验，检验合格后，所产生的维修、检验费用由乙方承担。

3.甲方按国家电梯维修保养的规范和技术标准及合同要求检查乙方的工作质量，对所检不合格项问题按以下方式执行：

3.1属于电梯调整、润滑维修保养不到位的问题，每发现一台，考核扣款100元作为违约金。

3.2属于电梯防锈、除锈保养不到位的问题，每发现一台，考核扣款100元作为违约金。

3.3乙方工作人员违反电梯安全操作规程或维修作业时未设置警示标识或不规范等行为的，每发现一台，考核扣款100元作为违约金。

3.4定期保养、维修记录，不按规定记录或记录不规范的，每发现一台，考核扣款100元作为违约金。

4.乙方未按照合同约定时间及约定要求进行维修保养作业内容的，甲方书面告知乙方后，甲方有权委托第三方符合资质要求的电梯公司进行紧急维修保养作业，第三方维修保养所使用的材料为原厂或原厂授权单位生产，并提供相应采购票据，维修保养完成后甲方报请特种设备检验机构对维修完成质量进行检验，检验合格后，所产生的维修、检验费用由乙方承担。

第十条  违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.除非合同另有约定，乙方应严格按照本合同约定的工作完成期限执行，否则，每逾期一日，乙方应按本合同金额的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，要求乙方退还已经支付的全部合同款项，并赔偿由此对甲方造成的全部损失。

3.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4.乙方履行合同不符合合同约定，经甲方发出书面整改意见后仍不整改的，甲方有权解除合同。

5.因乙方原因导致合同解除的，甲方不予退还此前乙方缴纳的履约保证金，且乙方承担合同总金额20%的违约金。

6.乙方违反本合同任何约定，甲方均有权要求乙方按照标的总额20%支付违约金，并承担甲方为主张权利产生的损失，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费、公证费等全部费用。
7.合同所约定违约金，均考虑了商誉、社会影响、时间成本、机会成本、处理违约事件所耗费资源（人力、财力）等综合抽象要素所造成的损失的。该等损失的抽象性虽难以精确量化，但各方诚信认可其在商业交易中确实存在，为避免届时难以精确衡量，故在此事先约定以违约金方式，尽量弥补损失，同时主合同所约定的违约金具有惩罚性违约金性质。在充分理解和认可上述原则的基础上，双方在违约情况发生后，相对方向违约方主张违约责任时，双方均不再以“违约金过分高于/低于损失”等为由作为抗辩要求调低或调高违约金，收取违约金的一方亦无需举证具体损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续七天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院诉讼管辖。

第十三条  合同生效及其他

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，由甲乙双方协商，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式肆份，自双方盖章之日起生效。甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

4.双方确认本合同标明的地址为本合同履行过程以及争议解决中的文书送达地址。合同履行和仲裁、执行以及其他法律程序所涉及之相关法律文件，以邮件快递寄送本合同记载的对方当事人住址即为送达。如果前述住址发生变更，应当以书面通知对方及案件受理机构方为有效。任何一方均应积极履行通知和被通知义务，不得以拒绝签收、无人签收或变更地址未通知等理由否认送达效力。

甲方：德阳高恒物业管理有限公司（盖章）    乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

地    址：                          地    址： 

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

签约日期：     年   月   日 
    签约日期：    年   月  日

附件清单：

江湾府项目曳引驱动乘客电梯维保服务合同附件清单

	序号
	名称
	编号
	页数
	备注

	1
	江湾府曳引驱动乘客电梯维保服务内容和标准
	01
	14
	

	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	
	


附件01：

江湾府曳引驱动乘客电梯维保服务

内容和标准

一、项目概况摘要

江湾府项目目前设有曳引驱动乘客电梯23层2部，24层8部，18层14部，14层12部，2层1部，共计37部电梯。

二、维保服务基本要求

（一）资质与人员要求

（1）维保单位须取得市场监督管理部门核发的电梯安装改造修理许可证书（许可范围含曳引乘客电梯），并主动向使用单位出示资质证明文件。

（2）维保人员须持有有效《特种设备作业人员证》（电梯修理），具备至少 2 年电梯维保工作经验，熟悉所维保电梯品牌及型号的结构原理与技术特性；证书在有效期内，每人每年参加不少于 40 学时的专业技术培训和安全教育，培训记录存档备查。

（3）维保团队配置足额持证人员，同一维保人员负责的住宅电梯数量不超过 20 台；人员名单及资质证书报使用单位备案，人员变动提前 3 个工作日书面通知。

（4）建立完善的人员培训体系，定期开展安全技术、操作技能及应急处置培训，确保人员专业素质满足维保需求。

（二）工具设备与安全作业要求

（1）配备经计量检定合格的常用工具（扭矩扳手、万用表、塞尺等）、专用工具（曳引机专用扳手、导轨校正仪等）及检测仪器（限速器测试仪、加减速度测试仪等）；工具设备定期维护保养并记录，校准周期不超过 1 年，校准证明留存备查。

（2）严格遵守《电梯维护保养规则》及安全操作规程：作业前设置 “正在维保，请勿使用” 安全警示标识，切断电梯主电源，确认电源控制、急停装置等安全保护措施有效；高空作业使用合格防坠落设备，带电作业须两人配合并采取绝缘保护措施。

（3）维保人员作业时须佩戴安全帽、安全带、绝缘手套等个人防护用品，作业现场设置安全警示标志；每月对维保工具设备、安全防护用品进行安全检查，确保完好有效。

（4）维保人员作业时需佩戴工牌、穿着统一工装，作业后清理现场，保持机房、井道及轿厢内环境整洁。

（三）计划与频次要求

（1）制定详细的年度维保计划，明确半月、月、季度、半年、年度的维保项目、内容、负责人及完成时限，报使用单位备案后严格执行；维保前向使用单位提供详细维保方案，明确周期、内容、标准及人员安排。

（2）维保频次：住宅电梯每月至少 2 次定期维保，商业电梯（每日运行时间≥12 小时）每两周至少 1 次定期维保；重大节假日前（如春节、国庆）增加 1 次专项检查。

（3）每次维保前 24 小时通知使用单位，确认现场配合事宜；特殊情况（如紧急救援）立即响应，30 分钟内到达现场。

三、周期性维保服务内容及标准

（一）半月度维保

1. 机房及曳引系统

（1）井道整体检查：井道内照明灯具完好、亮度充足；随行电缆无扭转、磨损，固定卡子牢固；井道壁与轿厢、对重的安全距离符合标准，无异物遮挡。

（2）导轨：无松动、变形，导轨接头处平整（缝隙≤0.5mm），导轨磨损量不超过原厚度的 1/3；导轨润滑油杯油量充足，油毡清洁、供油正常。

（3）对重：对重块固定牢固，对重导靴与导轨间隙正常；对重架安全钳装置无锈蚀，联动拉杆动作灵活；对重缓冲器防尘罩完好，无杂物堆积。

（4）轿厢：操纵盘按钮、指示灯功能正常，照明、通风装置工作良好；平层精度在 ±10mm 范围内，轿厢门与层门地坎间隙 5—10mm；轿厢顶部检修箱内工具齐全，急停开关功能有效。

（5）层门部件（井道侧）：层门地坎下井道区域无杂物堆积；层门门锁滚轮与门刀配合间隙正常，无异常磨损；层门联动机构润滑良好、动作顺畅。

（6）曳引机：运行无异常异响、漏油，油位在油标规定范围内，油温不超过 80℃；电机轴承温升不超过环境温度 40℃。

（7）制动器：制动间隙均匀（0.5—0.7mm），制动瓦与制动轮接触面积≥80%，松闸时制动瓦完全脱离制动轮，手动松闸装置功能正常。

（8）控制柜：元器件排列整齐，接线牢固无松动、烧灼痕迹；接触器、继电器触点接触良好、动作可靠；指示灯显示正常，按钮、开关操作灵活；接地电阻≤4Ω。

（9）机房环境与附属设施：机房门窗完好、锁具有效；通风风扇、空调运行正常（机房温度 5℃-40℃）；应急照明装置测试正常，蓄电池电量充足；消防器材在有效期内、摆放规范。

（10）井道顶层设备：机房至井道的电缆孔密封完好；顶层导轨支架固定螺栓无松动，导轨顶面清洁；限速器张紧装置运行正常，重锤无卡滞，底部防跳装置可靠。

2. 层门及门锁装置

（1）层门：门锁装置动作灵活，电气联锁触点接触良好；层门关闭后可靠锁紧，开启度符合设计要求，无卡滞。

（2）安全触板 / 光幕：安全触板动作灵活、复位可靠；光幕在门关闭时遇遮挡，门立即停止并反向开启，传感器清洁无损坏。

（二）月度维保

1. 井道及轿厢系统

（1）曳引钢丝绳：无断丝、锈蚀、变形，绳径磨损量不超过原直径的 7%；张力均匀（各绳张力差≤5%），绳头组合装置固定牢固无松动、裂纹；钢丝绳表面清洁，涂抹专用润滑油。

（2）限速器：运转灵活无卡滞，钢丝绳无油污、断丝；限速器开关动作可靠，轮槽磨损量不超过原厚度的 1/4；限速器底座固定螺栓无松动，防尘罩完好。

（3）缓冲器：油位正常无漏油，复位弹簧功能良好；缓冲器与对重（轿厢）撞板间距符合设计要求（耗能型 150—400mm，蓄能型 200—350mm）；底坑缓冲器周围无积水、杂物。

（4）机房设备深化检查：曳引机底座减震垫无老化、变形，固定螺栓紧固；控制柜内散热风扇运行正常，空气开关、熔断器型号匹配，无过热痕迹；机房接地系统连接可靠，接地体无锈蚀。

（5）井道安全装置：上、下极限开关安装位置正确，触发挡板固定牢固；强迫减速开关功能正常，与轿厢碰块间隙符合要求；井道内急停开关标识清晰，动作可靠。

（6）门系统深化检查：清洁层门、轿门地坎异物，检查门机电机、减速器运行状态；调整门刀间隙、门机皮带张力，清洁门锁触点去除氧化层。

（7）电气系统：检查控制回路接线无松动老化，测试层门、轿门安全回路通断正常；核查变频器运行参数，无异常故障代码。

（三）季度维保

（1）机房系统维护：对曳引机齿轮箱油质取样检查，油质恶化时更换符合要求的润滑油；清洁曳引机通风过滤器；检查控制柜内接触器、继电器吸合声音正常，触点无烧蚀；机房内电缆桥架固定牢固，线缆排列整齐无磨损。

（2）曳引系统：倾听齿轮啮合声音无异常，测量主轴轴承间隙并调整；为曳引钢丝绳补涂专用润滑油；检查曳引轮轮槽表面无严重磨损，绳槽内无异物。

（3）井道结构与导向：用专用仪器检测导轨直线度及平行度并记录，偏差超标时校正；紧固导轨支架所有螺栓，检查支架与井道壁连接牢固；清理井道内积尘，检查井道壁有无裂缝、渗漏。

（4）导向与平衡系统：检查导向轮、反绳轮有无异响松动，轴承添加润滑脂；检查补偿链（缆）固定牢固，外层防护套无破损，运行无异常摆动撞击；补偿链导向装置完好，无卡滞。

（5）井道电气设备：检查井道内随行电缆支架无松动，电缆无老化、龟裂；层门门锁电气触点清洁，接线端子紧固；井道内各传感器（平层感应器等）位置准确，感应面清洁无污渍。

（6）门系统与安全装置：检测门机速度曲线符合设计要求，调整门锁啮合深度≥7mm；测试门防夹装置灵敏度，模拟安全钳动作检查贴合度；校准重量传感器、位置传感器，测试平层精度≤±5mm。

（7）向使用方提交《电梯维保情况报告》，总结运行状况、维保完成情况及故障分析。

（四）半年度维保

（1）机房设备深度保养：对曳引机电机进行绝缘测试，检查电机接线盒密封良好；清洁控制柜内灰尘，检查各接线端子螺丝力矩符合要求；检查机房内防雷装置连接可靠，接地电阻复测≤4Ω；更换机房内老化的照明灯具及应急照明电池。

（2）电机与电气系统：测量电机三相绕组绝缘电阻（冷态≥5MΩ，热态≥0.5MΩ），为电机轴承添加适配润滑脂；清洁打磨控制柜接触器、继电器触点，紧固接线端子，检测变频器参数及绝缘性能。

（3）井道安全部件检修：检查安全钳提拉机构润滑良好，无锈蚀卡滞；清理底坑积水，检查底坑爬梯、急停开关、照明等设施完好；检查井道顶层安全空间符合标准，无违规堆放物品。

（4）门系统深度维护：解体门机减速器，清洗齿轮并更换老化润滑油；更换磨损的门机皮带、门锁触点及导靴衬套，全面调整门系统间隙。

（5）井道附属设施检查：检查井道内消防开关功能正常，与电梯联动可靠；对重架上的极限开关碰块固定牢固，位置准确；井道内电缆保护管无破损，固定可靠。

（6）安全系统测试：开展限速器 - 安全钳联动试验、超载保护试验等（安全钳楔块与导轨间隙 2—3mm，联动装置动作灵活）；检查缓冲器密封及性能，清洗曳引机过滤器。

（7）井道与机房：检查井道随行电缆无磨损老化，机房通风、散热、防潮装置正常；紧固机房承重梁、曳引机固定螺栓。

（8）提交电梯运行评估报告，报告需加盖公章并由技术负责人签字。

（五）年度维保

（1）机房整体评估与维护：检查机房建筑结构有无渗漏水、墙体开裂；曳引机、控制柜等设备基础牢固，无沉降变形；全面清洁机房环境，整理线缆，标识清晰；检查机房内温湿度监控装置正常，数据记录完整。

（2）曳引系统全面检查：解体曳引机清洗主轴轴承并更换润滑脂，检测齿轮磨损精度；检查曳引轮轮槽磨损（深度不小于原深度的 80%），轮缘无裂纹，轴套润滑良好。

（3）井道系统全面校验：对导轨进行全面校正（接头台阶≤0.05mm，垂直度符合标准）；检查井道内所有支架、连接件的腐蚀情况，进行防腐处理；更换老化的随行电缆及固定卡子。

（4）安全部件深度校验：限速器每 2 年校验 1 次（动作速度符合额定速度的 115%—125%）；安全钳每 3 年动作试验 1 次；缓冲器压缩试验复位时间≤120s（耗能型无渗漏）。

（5）井道与机房电气系统校验：检查井道内所有电气设备的绝缘性能；对机房控制柜内的 PLC 程序进行备份，检查各模块运行正常；测试电梯与楼宇监控系统的通讯功能，确保数据传输准确。

（6）整机性能测试：进行空载、额定载荷、125% 额定载荷下行制动试验（额定速度 1.75m/s 及以下电梯，空载制动距离≤1.5m）；测试运行速度（偏差≤±5%）、加减速度（0.5—1.5m/s²）及噪声轿厢内≤60dB (A））。

（7）结构与防坠检查：检查电梯钢结构无锈蚀、变形裂纹，进行防腐处理；测试上、下极限开关动作可靠，防止冲顶或蹲底。

（8）配合年度定检：提前自检整改，整理维保资料配合特种设备检验机构检验；对检验问题按要求限期整改。

（9）委托资质第三方机构进行电梯全面性能检测，检测报告符合《电梯监督检验和定期检验规则》要求；提交年度维保质量报告，报告需加盖公章并由技术负责人签字。

四、故障维修与应急救援服务

（一）故障维修服务

1. 维修前准备工作

（1）安全防护部署：到场后在电梯机房、轿厢厅门、底坑入口等关键位置设置 “维修作业中，禁止使用” 警示标识，拉起安全警戒线；涉及厅门拆卸或井道作业时，在厅门外侧加装高度不低于 1.2m 的临时防护栏；对作业人员进行安全交底，明确故障类型、作业风险点及防护措施，确保人员佩戴齐全个人防护装备。

（2）工具与备件核查：核对所需工具（电气检测工具、机械维修工具、照明工具）是否齐全且状态良好；确认备件型号与电梯匹配度（如门锁触点、变频器模块等），检查备件包装完整性、生产日期及合格证书，杜绝使用过期或不合格产品。

2. 维修操作规范执行

（1）电气故障维修：断开电梯主电源并挂 “电源已断开，禁止合闸” 标牌，再进行线路检测；使用万用表测量回路通断性、绝缘电阻（对地绝缘电阻不低于 0.5MΩ）；更换电气元件时按电路图标注接线，确保接线牢固、端子无松动；维修完成后检查电气接线是否恢复原位。

（2）机械故障维修：遵循 “先机械后电气” 原则，处理曳引机故障时先盘动曳引轮检查转动灵活性，更换轴承时用力矩扳手按规定力矩紧固螺栓；修复门机卡滞时清理轨道异物，调整门机皮带张力（符合设备说明书要求），校准门机编码器位置；调整平层精度时通过盘车使轿厢停靠标准平层位置，调节平层感应器高度或参数，反复测试 3 次以上（误差≤±5mm）。

（3）井道与底坑作业：确认井道内无杂物、照明充足，底坑积水超 50mm 时先抽排空；井道内高空作业借助随行电缆或专用爬梯，禁止攀爬导轨；维修对重块时用专用夹具固定，防止滑落。

3. 维修后检测与验证

（1）功能测试：先进行空载试运行，测试电梯上下运行、开关门、楼层召唤等基础功能；再进行满载测试（加载额定载重 100%），检测平层精度、制动性能（符合 GB 7588-2003 标准）；同时测试应急功能（断电后应急照明、应急对讲启动，自动救援装置将轿厢移至最近楼层开门）。

（2）数据记录与确认：将维修关键数据（电气元件测试数值、机械部件调整参数等）记录至《电梯故障维修记录表》，包含故障原因分析、维修措施、更换备件信息、人员签字及时间；邀请使用方现场确认，签字认可后存档。

4. 特殊故障处理机制

（1）反复性故障处理：同一故障 30 天内重复出现 2 次及以上时，联合设备厂家技术人员深度排查（如设计缺陷、部件兼容性问题），制定专项维修方案（如整体更换老化线路）；维修后延长观察期至 60 天，每 10 天上门检测。

（2）重大部件故障处理：故障涉及曳引机、控制柜等重大部件且维修周期超过 24 小时，启动备用方案或明确维修进度节点，每日向使用方更新进展；维修完成后邀请第三方检测机构检测，出具合格报告后方可投入使用。

5. 维修服务补充要求

（1）响应时效：建立 24 小时故障报修热线，接到通知后 30 分钟内到达现场；困人故障优先处置，10 分钟内联系被困人员告知进展。

（2）维修流程与质量：现场排查故障原因，向使用单位说明方案并征得同意后维修；一般隐患立即整改，重大隐患（曳引轮裂纹、安全钳失效等）立即停梯并书面通知使用单位；维修后进行不少于 3 次空载和满载试运行。

（3）沟通反馈：对使用单位提出的疑问或建议，24 小时内给予明确答复。如涉及安全及重要服务内容，需给予书面回复，加盖公司鲜章。

（二）应急救援服务

（1）救援保障：配备松闸扳手、盘车手轮、应急照明等专用救援工具及通讯设备，定期检查确保完好；救援人员熟练掌握操作流程，按《电梯应急救援规范》实施救援。

（2）预案与演练：为每台电梯制定困人、火灾、停电等专项应急救援预案；每年至少组织 2 次应急演练，邀请使用单位参与，演练记录及视频资料保存至少 3 年。

事故处理：发生安全事故立即启动应急响应，保护现场，及时报特种设备监管部门并配合事故调查。

五、支撑保障要求

（一）备品备件管理

（1）建立常用备品备件库（导靴、导轨油、门锁触点、曳引机轴承等），关键部件（曳引钢丝绳、控制柜主板）供应周期不超过 7 个工作日；储备足量安全钳、缓冲器等关键安全部件，备件需为原厂正品或经制造商认可的合格产品（符合 GB/T 10058 等标准），提供质量证明文件及采购原始发票，严禁使用假冒伪劣或报废、翻新部件及产品。

（2）更换零部件前向使用单位提供备件清单及费用报价，经确认后实施；更换后的旧部件妥善保管，由使用单位处理或按规定回收。

（3）工具及备件实行规范化管理，建立台账，明确采购、储存、使用及报废流程，确保可追溯。

（二）技术档案与报告管理

（1）为每台电梯建立独立维保档案，包含电梯基本信息、维保记录、故障记录、检测报告、备件更换记录等，档案保存至少 4 年；建立机房设备台账，记录曳引机、控制柜等设备的维护、更换历史；井道维保记录中明确导轨校正数据、安全装置测试结果等关键信息。

（2）每次维保、维修及应急救援后，及时填写相应记录（如《电梯维保记录表》），内容真实、完整、清晰，由维保人员及使用方授权负责人签字确认；维保记录一式两份各存一份，保存至少 4 年。

（3）每月 5 日前提交上月维保总结报告；配合使用方及特种设备监管部门的检查工作，及时提供相关文档资料。

（三）沟通与安全管理

（1）定期沟通电梯运行状况及维保情况；对使用单位提出的疑问或建议，在24 小时内给予明确答复。

（2）定期开展维保人员安全教育培训，内容包括安全规程、应急技能、新法规标准等，确保服务质量与作业安全。

确保使用方对维保服务的满意度评价不低于 90 分（百分制），无重大服务投诉。

（四）环境与清洁标准

（1）机房：温度 5℃-40℃，相对湿度≤85%，无积水、粉尘、腐蚀性气体，通风照明良好；设备表面清洁无油污，工具、备件摆放整齐；地面无杂物，通道畅通；机房地面每月至少清扫 1 次，设备表面每季度擦拭 1 次。

（2）井道：无杂物，底坑积水不超过 50mm，导轨、对重架等部件无明显油污锈蚀；随行电缆固定整齐无破损，井道壁清洁无积尘；层门地坎下方井道区域无垃圾堆积；井道内每半年清洁 1 次，重点清理导轨、随行电缆及底坑区域。

（3）轿厢与层门：轿厢内壁、地面清洁无污渍划痕；层门地坎无异物堵塞，指示灯、召唤按钮完好，标识清晰。

（4）清洁时避免使用腐蚀性清洁剂，防止损伤设备。

（五）安全运行标准

（1）安全保护装置：所有安全装置（安全钳、限速器、缓冲器、门锁保护等）符合《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）要求，动作可靠，无失效或屏蔽情况；年度定期检验合格率 100%。

（2）运行稳定性：轿厢运行无明显振动、颠簸（垂直振动加速度≤0.25m/s²，水平振动加速度≤0.15m/s²）；运行过程中无异常噪声（机房内噪音≤80dB，轿厢内噪音≤55dB，开关门噪音≤65dB）。

（3）平层精度：额定载重量下，电梯平层误差控制在 ±5mm 范围内，层门与轿门地坎高度差≤3mm。

（4）可靠性指标：电梯平均无故障运行时间（MTBF）不低于 2000 小时；每月故障停机时间累计不超过 8 小时（不含计划保养时间）。

