附件

报价函

广汉市广投建材有限公司：

关于“广汉市广投建材有限公司关于采购降水及配套辅助材料”项目，结合本次采购物品的参数及服务要求，根据我公司测算，报价如下：

| 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸水管 | （内径200mm外径230mm）7米 | 20 | 根 |  |  |
| 法兰接头 | 8寸（内径219mm） | 40 | 个 |  |  |
| 45千瓦自耦减压启动柜 | J01-45 | 1 | 个 |  |  |
| 法兰胶垫 | 8寸（内径219mm） | 40 | 个 |  |  |
| 绳子 | 直径20mm | 100 | 米 |  |  |
| 角钢 | 国标 50*50*5mm | 24 | 米 |  |  |
| 角钢 | 国标 80*80*8mm | 36 | 米 |  |  |
| 槽钢 | 国标 100*48*5.3mm | 6 | 米 |  |  |
| 强力抱箍 | 205# | 50 | 套 |  |  |
| 铝线鼻 | 95mm² | 21 | 个 |  |  |
| 铝直接 | 95mm² | 12 | 个 |  |  |
| 卸扣 | 500kg | 8 | 个 |  |  |
| 吊带 | 5T-6M | 2 | 根 |  |  |
| 水泵 | QS40-40 7.5kW | 1 | 台 |  |  |
| 3P空开 | C63 | 1 | 个 |  |  |
| 油桶 | 200L | 8 | 个 |  |  |
| 水管接口螺丝 | 16*50 | 160 | 套 |  |  |
| 不锈钢链条 | 12mm | 15 | 米 |  |  |
| 铁丝 | 中号 | 10 | 斤 |  |  |
| 手拉葫芦 | 1T-9m | 1 | 套 |  |  |
| 铝芯电缆 | 国标 3*95+1 | 400 | 米 |  |  |
| 铜芯电缆 | 国标3*25m㎡ | 40 | 米 |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，该报价即为履行合同的固定价格单价，为固定包干费用，包括但不限于人工费、材料费、安全措施费、配送费、税费、利润等为完成本项目采购的所有费用。

本报价函的有效期为（≥45天）       天。

单位名称：       （盖单位公章）

联系人：

联系电话：

年   月   日