广汉智慧物流园后勤保障劳务服务服务内容及要求

- 一、项目基本情况

广汉智慧物流园位于广汉市新丰镇湘潭路七段12号，项目建设用地68137平方米，总建筑面积为32534.77平方米，其中办公楼面积2182.38平方米，倒班房面积1530.81平方米，水泵房面积593.07平方米，仓库面积28228.51平方米（共有3个仓库），共有六栋建筑物，园区共有两道大门，并配有供水、供电、消防等配套设施。

- 二、服务内容

（一）建筑本体及配套设施的维修、养护和管理

1.建筑结构、屋面、外墙面、屋顶、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、门窗等的维修、养护及管理；

2.物业附属道路、沟渠、水池、井、停车场等维护、清理与修缮。

（二）物业设备的运行、养护、维修和管理

1.照明系统的维修与保养(业主单位或使用单位提供材料，乙方负责免费维修)；

2.消防系统的设备运行，维修养护以及系统检测；

3.给排水（污）系统的设备运行与维修养护；

4.弱电系统的设备运行，维修养护及系统检测；

5.避雷系统的养护与检测；

6.其它设施设备的维修与养护。

（三）综合服务

设客户服务中心，设置客户服务专线，实行365天24小时值班制度，负责对客户接待、咨询和求助/投诉的处理工作。

（四）绿化的维护与管理

对园区绿化植物的养护管理。

（五）清洁管理

公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾收集、分类、清运、合规处置、排水管理，污水管道的疏通。

（六）园区道路交通及车辆停放秩序管理；

（七）安保管理

公共秩序维护、安防、消防等事项的协助服务管理和事故预防，包括安全、消防监控，门岗执勤（不含采购人、非采购人使用人的人身、财产保险和财产保管责任）；

（八）物业档案资料的管理

（九）各类突发事件的应急预案

（十）完成甲方指定的临时性工作

接受甲方的监督与管理，对甲方指定的临时性工作任务应积极予以安排完成，其临时任务涉及费用和其它特约服务费用的，双方共同另行协商。

- 三、服务要求及标准

（一）基本要求

1.有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理、员工培训等制度健全。

2.管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

3.设有服务接待中心，公示24小时服务电话。急修10分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。

4.物业档案资料齐全，查阅方便。

（二）保洁服务

1.保洁人员要求年龄50岁以下，无违法不良记录，热爱本质工作，能吃苦耐劳，尽心尽责；

2.清扫保洁的区域为园区公共区域、办公楼及倒班房公共走道、公共卫生间、停车场等。

3.按层设置垃圾桶，每日清运2次，每日清洗1次；垃圾袋装化，保持垃圾桶清洁、垃圾桶内无异味。

4.楼道每日清扫2次，每周拖洗1次，无随意堆放垃圾、杂物或占用；楼梯扶手每日擦洗1次；共用部位玻璃每周清洁1次；路灯、楼道灯每月清洁1次。及时清除公共区域积水、灰尘、垃圾。

5.共用雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每月检查1次，检查情况及时反馈；化粪池每月检查1次，发现异常及时报业主。化粪池、雨水池、污水井完好率98%以上。

6.公共卫生间每天清洗1次，地面干净光亮、无异味、无积水、无污渍、无杂物，墙面瓷片、门、窗等无灰尘。

7.根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害，保持服务中心物业内无蚊、蝇、虫、鼠孽生地。

8.清扫保洁率99%以上。

9.乙方负责园区生活垃圾的分类收集、装车外运，委托具备合法资质的单位完成垃圾运输与最终处置，承担垃圾收集、清运、运输、处置全部工作，垃圾处置须符合环保、城市管理相关法律法规要求，严禁随意倾倒、堆放垃圾。

（四）保安及车辆管理

1.保安从业人员条件

年龄50岁以下，政治素质好，无违法违纪不良记录、责任心强，退役军人条件可适当放宽。其中监控人员必须具备熟练操作电脑和监控设备能力。

2.保安管理内容

（1）常规防范；

（2）门岗执勤；

（3）巡逻服务；

（4）技术防范。

3.消防管理

（1）消防监控中心的管理；

（2）消防设施、器材的管理；

（3）保持消防通道畅通；

（4）装修期间的消防安全管理；

（5）烟花、爆、燃放管理；

（6）易燃易爆物品管理；

（7）防止电器短路等引发火灾。

4.道路及车辆管理

（1）按要求设置交通标识；

（2）车辆出入有序；

（3）车辆按指定地点停放，无乱停乱放现象。

（五）公用设备设施的维护管理

1.负责本物业项目范围内的公用设施设备及场所（消防、机电设备、道路、路灯、生化池、停车场、管道、垃圾道）的使用、维修、养护和管理。

2.建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

3.设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。

4.对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制维修、更新改造计划和维修资金使用计划，向业主提出报告与建议，根据业主的决定，组织维修或者更新改造。

5.消防设施设备完好，完好率100%，可随时启用；消防通道畅通，完好率达100%。

6.设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

7.公共区域道路平整，主要道路及停车场交通标志齐全、规范，道路完好率98%以上。

8.路灯、楼道灯完好率不低于95%。

9.容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。

10.公共设备设施维护保养好，完好率95%以上，大型及重要机电设备完好率100%，保养记录齐全。

（六）房屋建筑的维护管理

1.对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。物业共用部位的维修、养护和管理。物业共有部位具体包括：房屋的承重结构（包括：基础、承重墙体、梁柱、楼盖等），非承重结构的分户墙外墙面，屋盖、屋面、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、电梯井、楼内化粪池、垃圾通道、污水管、雨水管、楼道灯、避雷装置等。

2.根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和维修资金使用计划，向业主提出报告与建议，根据业主的决定，组织维修。

3.每日巡查1次各层办公楼、楼梯通道以及其它共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护；房屋完好率达98%以上。

4.零星维修及时率达95%以上，合格率达98%以上，维修记录齐全。

（七）维修特别约定：本项目约定的维修服务范围中的内容，单次单项费用在300元以内（含）的费用由供应商承担；单次单项费用在300元以上（不含）的费用由采购人承担，采购人可委托供应商实施维修，也可自行组织维修。

（八）安全保卫及车辆管理

1.安全保卫人员要求为男性，年龄50周岁以下，身体健康、五官端正、气质好、形象佳、记忆力强，初中以上文化；具备基本的治安防范、消防操作及交通指挥技能和电脑操作知识，有相关的工作经验；思想品质好，遵纪守法，敢于同各种违法行为作斗争；无违法犯罪记录。

2.园区主出入口、停车库进出口、消防（监控）中心24小时值班看守，并有详细交接记录和人员、大型物件、车辆登记记录。

3.对进出园区车辆实施交通管理，引导车辆有序通行、停放，保持道路畅通。

4.对重点区域、重点部位每小时至少巡查1次，并有巡查记录。

5.保证消防（监控）、报警等技防设施24小时正常运行。

6.遇到火警、警情或异常情况，5分钟内赶到现场，并采取相应措施。

7.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，并协助采取相应措施，每年应组织不少于1次的防火应急预案演习。

8.保安人员必须经过至少３个月的保安业务及有关法规培训，持证上岗。

9.火灾、刑事和交通事故发生率＜1‰。

（九）强、弱电维修人员管理

1.要求为男性，年龄60周岁以下，身体健康、五官端正，初中以上文化，具备上岗资格证，并有相关的从业工作经验；

2.每周对配电室、发电机房、弱电机房、强弱电井等位置的机械设备进行巡查1次，做好巡查记录；

3.负责按作业文件和维保计划实施房屋、设施设备的日常检查、维护与保养；

4.负责项目重要场所/各类设施设备的静态标识和状态标识的申请制作和保持；

5.负责对配电设备按操作规程进行操作；做好日常运行监护和记录工作；

6.负责对弱电系统进行维保及运行监视和记录工作；

7.负责处理工程突发应急事件；

8.负责责任区域的机房设备清洁工作；

- 四、人员配置要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 年龄50岁以下，具备3年以上物业管理相关经验 |
| 2 | 工程维修 | 1人 | 60岁以下，身体健康，无不良嗜好，无犯罪记录 |
| 3 | 秩序维护人员 | 6人 | 60岁以下，要求男性，无不良嗜好，无犯罪记录 |
| 4 | 保洁人员 | 4人 | 55岁以下，身体健康，能吃苦耐劳，无犯罪记录 |
| 5 | 绿化养护人员 | 1人 | 60岁以下，身体健康，能吃苦耐劳，无犯罪记录 |